**Дополнительно к объявлению №3**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

Всем потенциальным поставщикам заинтересованных в объявлении №3 сообщаем, что в Лоте №3 (Бутылки лабораторные, с винтовой крышкой, 50 мл (светлое стекло). Тип стекла I, нейтральное (прозрачное), для использования в автоклаве. С градуировкой и полем для маркировки, с крышкой и кольцом из полипропилена синего цвета.), **ошибочно указано** «**50мл**» **вместо «250мл»**.

Так же после Лота№8 номер Лота не указан, в связи с чем объявление на Эксикатор 2-240 мм, светлое стекло (без крана). Для создания условий с повышенным содержанием СО2. В комплект входит керамическая вставка. Диаметр эксикатора, мм: 240±4,0. Диаметр вставки, мм: 208±4,0. Объем, л: не менее 7,5, просим учитывать **как Лот №10.**

**Наименование заказчика (организатора):** КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

**Адрес:** 110000, Костанайская область, г.Костанай, ул.Баймагамбетова, дом 5.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и краткая характеристика** | **Ед.****изм** | **Кол-во** | **Общая сумма** |
| **1** | Бикс медицинский круглый с фильтром (КСКФ-18)- металлическая емкость с крышкой и фильтрами для термической обработки в паровых автоклавах. Изготовлены из нержавеющей стали - немагнитного материала. Объем на 18 литров, диаметр не более: 372 мм, высота не более: 192 мм, масса не более: 3 кг. | шт | 8 | 304000 |
| **2** | Бутылки лабораторные, с винтовой крышкой, 50 мл (светлое стекло). Тип стекла I, нейтральное (прозрачное), для использования в автоклаве. С градуировкой и полем для маркировки, с крышкой и кольцом из полипропилена синего цвета.  | шт | 300 | 540000 |
| **3** | Бутылки лабораторные, с винтовой крышкой, 250 мл (светлое стекло). Тип стекла I, нейтральное (прозрачное), для использования в автоклаве. С градуировкой и полем для маркировки, с крышкой и кольцом из полипропилена синего цвета.  | шт | 10 | 25000 |
| **4** | Бутылки лабораторные, с винтовой крышкой, 500 мл (светлое стекло). Тип стекла I, нейтральное (прозрачное), для использования в автоклаве. С градуировкой и полем для маркировки, с крышкой и кольцом из полипропилена синего цвета.  | шт | 25 | 75000 |
| **5** | Корзина загрузочная для автоклава ВКа-75. Из нержавеющей стали, выдерживает полную загрузку стеклянными флаконами наполненными стерилизуемыми растворами, свободно размещается в камере парового стерилизатора ВК-75 диаметром не более 385 мм. | шт | 2 | 30000 |
| **6** | Держатель цанговый для микробиологичеких петель. Изготовлен из нержавеющей стали, рукоятка - из пластика. Предназначен для закрепления и смены петель микробиологических, толщиной до 1 мм. Зажим петли происходит посредством цанги. | шт | 3 | 13500 |
| **7** | Термометр для лабораторных помещений (с поверкой).Диапазон измерений термометра, С от...до -10...50. | шт | 8 | 16800 |
| **8** | Склянка-аспиратор с краном и пришлифованной пробкой (бутыль Вульфа) 5000 мл.  | шт | 1 | 34145 |
| **10** | Эксикатор 2-240 мм, светлое стекло (без крана). Для создания условий с повышенным содержанием СО2. В комплект входит керамическая вставка. Диаметр эксикатора, мм: 240±4,0. Диаметр вставки, мм: 208±4,0. Объем, л: не менее 7,5 | шт | 1 | 92158 |
| **9** | Разбрызгиватель (опрыскиватель) бутылка, с ручным механизмом (объем 0,5-0,9 л). Для хранения на рабочих местах спирта этилового 70%, применяемого для дезинфекции поверхностей оборудования | бут | 10 | 20000 |

- **Место поставки:**110000, Костанайская область, г.Костанай, ул.Баймагамбетова, дом 5.

- **Сроки и условия поставки:** 15 календарных дней по заявкам заказчика.

- Потенциальный поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортировку, разгрузку поставляемых товаров, а также несет все расходы, связанные с поставкой товаров.

- **Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:** 110000, Костанайская область, г.Костанай, ул.Баймагамбетова, дом 5, окончательный срок подачи заявок 10:00 часов 06.02.2023г.

**- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** 11:00 часов 06.02.2023г., по адресу 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул.Баймагамбетова, дом 5.

**Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87142286411**

Все остальные данные остаются не изменными.